## Лист1
| Поставщик: | ООО «Инкотекс-СК» | [6 empty] | 01 апреля 2016 г.
Заказчик:
№ | Условное обозначение счетчиков | Номинальное напряжение, [В] | Ном. (макс.) ток, [А] | Класс точности A /R | Кол-во тарифов | Передат. число основного поверочного выхода (имп/кВт/ч) (имп/кварт*ч) | Диапазон рабочих тем-р, [С] | Наличие интерфейса связи | Тип индикатора | Тип крепления | Цена с НДС, [руб.]
1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения
1 | Меркурий 200.02 | 230 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | CAN | ЖКИ | DIN | 1770
2 | Меркурий 201.2 | 230 | 5(60) | 1,0 | 1 | 6400 | -40…+55 | имп. выход | ЖКИ | DIN | 1150
3 | Меркурий 201.6 | 230 | 10(80) | 1,0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | DIN | 860
4 | Меркурий 201.4 | 230 | 10(80) | 1,0 | 1 | 6400 | -40…+55 | имп. выход | ЖКИ | DIN | 1150
5 | Меркурий 201.5 | 230 | 5(60) | 1,0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | DIN | 860
6 | Меркурий 201.7 | 230 | 5(80) | 1,0 | 1 | 5000 | -45…+75 | имп. выход | ОУ | DIN | 805
7 | Меркурий 201.8 | 230 | 5(60) | 1,0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп. выход | ЖКИ | DIN | 890
8 | Меркурий 202.5 | 230 | 5(60) | 1,0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | 1130
9 | Меркурий 203.2Т RBO | 230 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 4900
10 | Меркурий 206 N | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт | ЖКИ | DIN | 1620
11 | Меркурий 206 RN | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 1830
12 | Меркурий 206 PRNO | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 2300
2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения
13 | Меркурий 230 АМ-00 | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S | 1 | 8000/170700 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | 2495
14 | Меркурий 230 АМ-01 | 3*230/400 | 5(60) | 1,0 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | 2495
15 | Меркурий 230 АМ-02 | 3*230/400 | 10(100) | 1,0 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | 2495
16 | Меркурий 230 АМ-03 | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S | 1 | 800/17070 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | 2495
17 | Меркурий 231 АМ-01 | 3*230/400 | 5(60) | 1,0 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | DIN | 2300
18 | Меркурий 231 АТ-01I | 3*230/400 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | IrDA | ЖКИ | DIN | 3400
3. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения
19 | Меркурий 230 AR-00 R | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | 1 | 5000/160000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4055
20 | Меркурий 230 AR-01 R | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | 1 | 1000/32000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4055
21 | Меркурий 230 AR-02 R | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | 1 | 500/16000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4055
22 | Меркурий 230 AR-03 R | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | 1 | 1000/160000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4055
23 | Меркурий 230 АRT-00 С(R)N | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4900
24 | Меркурий 230 АRT-01 С(R)N | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4900
25 | Меркурий 230 АRT-02 С(R)N | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/16000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4900
26 | Меркурий 230 АRT-03 С(R)N | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4900
27 | Меркурий 230 АRT-00 PQRSIDN | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -40…+55 | IrDA, CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 5550
28 | Меркурий 230 АRT-01 PQRSIN | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | IrDA, CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 5550
29 | Меркурий 230 АRT-02 PQRSIN | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/16000 | -40…+55 | IrDA, CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 5550
30 | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -40…+55 | IrDA, CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | 5550
31 | Меркурий 234 ART-00 P | 3*57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 6110
32 | Меркурий 234 ART-01 P | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 6110
33 | Меркурий 234 ART-01 PO | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 6950
34 | Меркурий 234 ART-02 P | 3*230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 6110
35 | Меркурий 234 ART-03 P | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 6110
36 | Mеркурий 234 ARTM-00 PB.R | 3*57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 8940
37 | Mеркурий 234 ARTM-01 POB.R | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 9700
38 | Mеркурий 234 ARTM-02 PB.R | 3*230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 8940
39 | Mеркурий 234 ARTM-03 PB.R | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 8940
40 | Меркурий 236 АRT-01 PQRS | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 4900
41 | Меркурий 236 АRT-02 PQRS | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 4900
42 | Меркурий 236 АRT-03 PQRS | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 4900
4. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения
43 | Меркурий 234 ART2-00 P | 3*57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 10150
44 | Меркурий 234 ART2-03 P | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 10150
45 | Mеркурий 234 ARTM2-00 PB.R | 3*57,7/100 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 13640
46 | Mеркурий 234 ARTM2-03 PB.R | 3*230/400 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 13640
5. Однофазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC
47 | Меркурий 200.04 | 230 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | DIN | 2900
48 | Меркурий 206 PLNO | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | 3500
49 | Меркурий 201.22 | 230 | 5(60) | 1,0 | 1 | 6400 | -40…+55 | имп. выход, PLСI | ЖКИ | DIN | 2440
50 | Меркурий 203.2Т LBO | 230 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | оптопорт, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 5440
6. Трехфазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLС
51 | Меркурий 230 AR-01 СL | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | 1 | 1000/32000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 4930
52 | Меркурий 230 AR-02 СL | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | 1 | 500/16000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 4930
53 | Меркурий 230 AR-03 СL | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | 1 | 1000/160000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 4930
54 | Меркурий 230 АRT-01 СLN | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 5710
55 | Меркурий 230 АRT-02 СLN | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/16000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 5710
56 | Меркурий 230 АRT-03 СLN | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 5710
57 | Меркурий 234 ART-01 OL1 | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 7710
58 | Mеркурий 234 ART-02 L1 | 3*230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 6860
59 | Mеркурий 234 ART-03 L1 | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 6860
60 | Mеркурий 234 ARTM-01 POB.L2 | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 10900
61 | Mеркурий 234 ARTM-02 POB.L2 | 3*230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 11191
62 | Mеркурий 234 ARTM-02 PB.L2 | 3*230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 10300
63 | Mеркурий 234 ARTM-03 PB.L2 | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 10300
64 | Меркурий 236 АRT-01 PQL | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | 5500
65 | Меркурий 236 АRT-02 PQL | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/160000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | 5500
66 | Меркурий 236 АRT-03 PQL | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | 5500
7. Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)
67 | Меркурий 203.2Т GBO | 230 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | оптопорт, GSM | ЖКИ | 3 винта | 7700
68 | Меркурий 234 ARTM-00 PB.G | 3*57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 17000
69 | Меркурий 234 ARTM-01 PB.G | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 17000
70 | Меркурий 234 ARTM-01 POB.G | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 17860
71 | Меркурий 234 ARTM-02 POB.G | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 17900
72 | Меркурий 234 ARTM-02 PB.G | 3*230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 17000
73 | Меркурий 234 ARTM-03 PB.G | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 17000
74 | Меркурий 234 АRTM2-00 PB.G | 3*57,7/100 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 5000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 18000
75 | Меркурий 234 АRTM2-03 PB.G | 3*230/400 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 18000
8. Дополнительное оборудование
76 | Меркурий 225.11 | Концентратор PLC I | [8 empty] | 7550
77 | Меркурий 225.21 | Концентратор PLC II | [8 empty] | 7550
78 | Меркурий 223 | Технологический Модем - предназначен для записи сетевых адресов счетчиков с PLСI – модемом. PLСI/USB | [8 empty] | 5500
79 | Фильтр подключения | Фильтр подключения предназначен для объединения одноименных фаз фидеров двухтрансформаторных подстанций | [8 empty] | 5650
80 | Меркурий 220 | Адаптер RS232 – CAN | [8 empty] | 2300
81 | Меркурий 221 | Адаптер USB – CAN / RS485 / RS232 | [8 empty] | 2420
82 | Меркурий 255 | Адаптер Bluetooth – оптопорт предназначен для работы с Меркурий 203.2Т; 206; 233;234;236 | [8 empty] | 3950
83 | Меркурий 255.1 | Адаптер USB – оптопорт предназначен для работы с Меркурий 203.2Т; 206; 233;234;236 | [8 empty] | 2870
84 | Меркурий 251 | Адаптер Bluetooth – RS485 / CAN / RS232 | [8 empty] | 8550
85 | Адаптер ACT-IR220L | Адаптер инфракрасный RS232 – IrDA предназначен для работы с Меркурий 230; 231АТ | [8 empty] | 5000
86 | Меркурий 228 | GSM-шлюз с комплектом аксессуаров. Интерфейс RS485 | [8 empty] | 10760
87 | Меркурий 250.12GL | Устройство сбора и передачи данных PLC-2 | [8 empty] | 47500
88 | Меркурий 250.GR.4R | Устройство сбора и передачи данных RS485x4 | [8 empty] | 40000
9. Счетчики электрической энергии с модемом и дополнительное оборудование производства компании ООО "ТПП"
89 | Меркурий 234 ARTM-02 PB.G2 (LIC) | 3*230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | - 45 ... +75 | оптопорт,3*GPRS,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 21948
90 | Меркурий 234 ARTM-03 PB.G2 (LIC) | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,3*GPRS,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 21948
91 | Меркурий 234 АRTM2-00 PB.G2 (LIC) | 3*57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,3*GPRS,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 22892
92 | Меркурий 234 АRTM2-03 PB.G2 (LIC) | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,3*GPRS,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 22892
93 | Меркурий 206PNOF03 | 230 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | оптопорт, RF | ЖКИ | DIN | 4956
94 | Меркурий 233 ART-01ROF | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RF | ЖКИ | 3 винта | 11328
95 | Меркурий 233ART-03FKR | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RF | ЖКИ | 3 винта | 11100
96 | Коммуникационный шлюз ШЛ-ZB-02 (LIC) | Коммуникационный шлюз для сбора данных с устройств RF, мультисим | [8 empty] | 33000
97 | Роутер РТ-01 | Ретранслятор RF | [8 empty] | 7200
|  | Поставщик | [5 empty] | Заказчик
|  | Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
|  | ООО «Инкотекс-СК» | [5 empty] | ЗАО "РегионУчетЭнерго"
|  | __________________/ Неёлов Н.В. / | [5 empty] | _________________ /Т.И. Хилько /
|  | М.П. | [6 empty] | М.П.